投标报价表

单位：元

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机电缆 | vv-3×120+1×70mm2 | 100 | 米 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | vv-3×240+1×120mm2 | 50 | 米 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | vv-3×300+1×150mm2 | 50 | 米 |  |  |  |
| 合计：人民币 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价含税含运费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2017年  月  日

技术及其它相关要求

| 项目名称及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电机电缆 | vv-3×120+1×70mm2 | 100 | 米 |  |
| 2 | 电缆 | vv-3×240+1×120mm2 | 50 | 米 |  |
| 3 | 电缆 | vv-3×300+1×150mm2 | 50 | 米 |  |
| 一、项目用途及概述： 送水泵房高区，低区电机电源用。 |  |  |  |  |  |
| 二、基本配置及功能要求： 额定电压0.6/1KV,PVC 绝缘PVC护套阻燃电力电缆，符合国家标准要求，建议使用特变电缆线。 |  |  |  |  |  |
| 三、主要技术参数与性能指标要求： 1、vv-3×120+1×70mm2绝缘厚度1.6mm，护套厚度2.2mm；2、vv-3×240+1×120mm2绝缘厚度2.2mm，护套厚度2.7mm；3、vv-3×300+1×150mm2绝缘厚度2.4mm，护套厚度2.9mm 电缆线最高温度绝缘160度，最高长期工作绝缘温度90度，电缆线三相对地阻值符合使用要求。 |  |  |  |  |  |
| 四、运输、安装、调试要求： 交货时电缆线外观完成无破损，规格，数量符合采购标准。 |  |  |  |  |  |
| 五、交货时间： 合同签订后15个自然日内。 |  |  |  |  |  |
| 六、交货地点：二水厂 |  |  |  |  |  |
| 七、质量保证及售后服务要求： 质量保证期1年。 |  |  |  |  |  |
| 八、付款方式：货到验收合格后3个月后支付货款。 |  |  |  |  |  |

附件1：

法定代表人授权书格式

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件