招标要求

现白沙加压泵站备用电源400KW柴油机发电组检修提出以下项目：

1、135高速柴油机，型号12V135BZLD

2、无刷交流同步发电机，型号HJ1-400

3、自动化控制系统

4、检修工期15天完成

5、质保期1年

投标报价表

项目名称：宜宾临港公司QF-135柴油发电机及400KW交流同架发电机检修

单位：元

宜宾临港公司QF-135柴油发电机及400KW交流同架发电机检修费用合计：人民币         元（大写：              元整）

检修工期：

质保期：

备注：1、报价含税费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2017年  月  日

附件1：

法定代表人授权书格式

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件