项目名称：二水厂封闭式水冷型三相异步电动机采购

| 需求/使用部门 |  | 二水厂 |  | 部门负责人 |  |  | 填报人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 封闭式水冷型三相异步电动机 YKS3555—4 280KW / 6KV |  |  |  | 1 | 台 | 现使用高压电机是湘潭电机股份有限公司的产品 |  |
| 一、项目用途及概述：取水车间3#高压电机备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、基本配置及功能要求：符合现使用电机安装尺寸，电机轴中心高335，地脚螺栓间距长900，宽630，水箱进出口上下间距300，左右间距570，电机尺寸长1720×宽800×高1390，电机接线箱在左，具体尺寸由生产厂家核实，电机要求具有高效功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要技术参数与性能指标要求：电压:6KV,功率：280KW,频率：50HZ，防护等级：IP54，绝缘等级：F,转速：1485r/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、运输、安装、调试要求：产品外观完整，符合采购要求，提供产品出厂检验报告和安装图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、交货时间： 合同签订后60个自然日内。2017年07月10日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、交货地点：二水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、质量保证及售后服务要求： 质量保证期18个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、付款方式：货物交付、安装调试完成且验收合格后，出卖方开具全额含税正式发票（一般纳税人开具增值税普通发票），并附相关清单，买受方通过转账或汇款方式付款（95%为 元）到出卖方的开户银行和账号，货款在一个月之内支付，余下（5%为 元）为质量保证金，质保期满后如无质量问题无息退还。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、供应商资格要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、相关附件：如土建图纸、设计图样、款式、清单等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、采购实施时间要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、其他要求：购买现使用产品（湘潭电机） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标报价表

单位：元

项目名称：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封闭式水冷型三相异步电动机 | YKS3555—4 280KW / 6KV | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺到货期：

质保期：

售后服务：出现质量问题接收买方通知后到达现场的时间

备注：1、报价含税含运费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2017年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件